Página 1 de 3 Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos Laboratório Municipal de Saúde Pública de Guarulhos RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº250803000489 Nº Vigilância: 489/2025 DADOS DO SOLICITANTE Nome: DHPS (CNES: 4048334) Município: GUARULHOS / SP Telefone: 1124725084 / E-mail: vighidrica.grs@gmail.com Natureza: PÚBLICA Origem: PROAGUA DADOS DA COLETA Finalidade: VIGIAGUA MENSAL Motivo: POTABILIDADE Local: CRECHE NOSSA SENHORA DAS DORES Endereço: RUA ALEGRE 809 Município: GUARULHOS / SP Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO Forma de Abastecimento: SAA - S355030000001 - SISTEMA CANTAREIRA Área: VILA SAO RAFAEL (BAIRRO) Responsável: RAFAELA Documento: MAT 73863 Telefone: 1124725084 DADOS DA AMOSTRA Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 500 mL Acondicionamento: REFRIGERADO Data da Coleta: 04/08/2025 Hora da Coleta: 14h 00min Chuva nas últimas 48hs: NÃO ANÁLISE DE CAMPO Não informado pelo responsável da coleta. RECEBIMENTO DA AMOSTRA Data: 04/08/2025 Hora: 15h 19min RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA Ensaio: CLORO RESIDUAL LIVRE Data Final Processamento: 04/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: Entre 0,2 mg/L e 5 mg/L Metodologia: Método Colorimétrico DPD SMEWW, 23ª Ed. 4500-Cl G Resultado: 1,53 mg/L Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:07:01. Ensaio: FLUORETO Data Final Processamento: 04/08/2025 16h 00min Referência: RESOLUÇÃO SS-250 DE 15/08/95 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO Valor Ref.: entre 0,6 mg/L e 0,8 mg/L Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 23ª Ed. 4500-F-C Resultado: 0,70 mg/L Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:07:02. 1 5/08/2025 10:03:46 GAL - Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial

Página 2 de 3 Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos Laboratório Municipal de Saúde Pública de Guarulhos RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº250803000489 Nº Vigilância: 489/2025 Ensaio: PH Data Final Processamento: 04/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: Faixa: 6,0 a 9,5 (recomendado) Metodologia: Método Eletrométrico SMEWW, 23ª Ed. 4500-H+ B Resultado: 7,91 Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:06:58. MICROBIOLÓGICA Ensaio: COLIFORMES TERMOTOLERANTES Data Final Processamento: 05/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: Não se aplica Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B Resultado: Ausência Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:07:00. Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Data Final Processamento: 05/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: Não se aplica Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B Resultado: Ausência Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:07:01. ORGANOLÉPTICA Ensaio: COR APARENTE Data Final Processamento: 04/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: VMP: 15 uH Metodologia: Método de Comparação Visual SMEWW, 23ª Ed. 2120 B Resultado: 3 uH Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:06:59. Ensaio: TURBIDEZ Data Final Processamento: 04/08/2025 16h 00min Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS N° 888/2021 Valor Ref.: VMP: 5 uT Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 24ª Ed. 2130 B Resultado: 1 uT Conclusão: Satisfatório Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:06:59. CONCLUSÃO FINAL SATISFATÓRIA Conferido e liberado por LUCIANO MARQUES(chefe de seção CRF 52122), em 11/08/2025 12:33:06. 1 5/08/2025 10:03:46 GAL - Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial

Página 3 de 3 Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos Laboratório Municipal de Saúde Pública de Guarulhos RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº250803000489 Nº Vigilância: 489/2025 Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência; 2 3 4 5 6 7 - LQ: Limite de Quantificação | LD: Limite de Detecção; - NA: Não se Aplica; - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual; - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira; - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo; - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante.. 1 5/08/2025 10:03:46 GAL - Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial